## Slide 1
sEMG肌肉疲劳监测
小程序操作指南

## Slide 2
目录
小程序四大核心模块
01
01
网络配置
设备WiFi配网
· 扫描连接设备
· 输入WiFi凭证
· 三步配网流程
· 设备IP管理
02
肌电校准
建立个人基准线
· 录入个人信息
· 静息态采集（10秒）
· 最大收缩采集（15秒）
· 校准结果保存
03
实时监测
多维数据实时显示
· RMS/MDF/收缩力度
· 疲劳度百分比
· 信号质量评分
· 算法状态指示
04
数据分析
统计与趋势可视化
· 多时间筛选维度
· 疲劳状态统计
· 趋势图表
· CSV数据导出
💡 提示：首次使用请先完成「网络配置」 → 「肌电校准」，确保算法已校准后再进入实时监测，以获得准确的疲劳度数据

## Slide 3
网络配置
「扫描设备」搜索附近 sEMG 设备 → 连接成功后显示设备ID → 输入2.4GHz WiFi凭证,确认配置 → 等待配网完成 → 设备已连接WiFi网络，可查看IP地址并进行管理
02
① 未连接（初始状态）
② 设备已连接
③ 输入WiFi SSID 和密码
④ 配网进行中（三步指示）
⑤ 配网完成（显示设备IP地址）

## Slide 4
肌电校准
录入个人信息 → 确认开始校准
03
① 肌电校准主界面
② 个人信息录入弹窗

## Slide 5
肌电校准
静息态采集（10秒） → 最大收缩采集（15秒） → 校准通过保存数据 → 进入实时监测
03
③ 静息态采集进行中
④ 静息态采集完成，准备最大收缩采集
⑤ 最大收缩采集进行中
⑥ 校准完成提示保存
⑦ 校准数据保存后，进入监测

## Slide 6
实时监测
已校准：显示个性化疲劳度 | 未校准：仅RMS/MDF有效
04
① 已校准状态（正常监测）
② 无校准状态（⚠ 红色警告提示）

## Slide 7
数据分析
多时间筛选（今天/昨天/最近3天/最近7天/最近30天/自定义） → 疲劳度趋势图表（ 疲劳度占比、峰值标记、智能建议、波形显示、颜色渐变填充 ） → CSV原始数据导出 → 微信
05
① 今日数据统计
② 昨日数据统计
③ 数据导出
④ 发送到微信

## Slide 8
数据分析
原始数据 → CSV文件内容示例：Date/Time/RMS/Activation/MDF/Fatigue/Quality
05
⑥ 导出的CSV原始数据
⑤ 微信分享